## Sheet1
Gebäude | Typische Anlage | Maximale Ähnlichkeit | Status
21083 | Kompressionskältemaschine | 0.58 | ❌ Fehlend
21083 | Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung | 0.61 | ❌ Fehlend
21083 | Heizkörper | 0.64 | ❌ Fehlend
21083 | Wärmeverteilnetz | 0.57 | ❌ Fehlend
21083 | Begleitheizung | 0.55 | ❌ Fehlend
21083 | Rohrleitungen | 0.7 | ❌ Fehlend
21083 | Rückkühlwerk | 0.39 | ❌ Fehlend
21083 | Flachdach | 0.45 | ❌ Fehlend
21083 | Abläufe | 0.38 | ❌ Fehlend
21083 | Lichtkuppel / Oberlicht / Dachfenster | 0.5 | ❌ Fehlend
21083 | Blitzschutzanlage | 0.83 | ✅ Vorhanden
21083 | Tritte / Leitern | 0.27 | ❌ Fehlend
21083 | Befahranlage | 0.48 | ❌ Fehlend
21083 | Geneigtes Dach | 0.42 | ❌ Fehlend
21083 | Außentür | 0.61 | ❌ Fehlend
21083 | Teilklimaanlage | 0.53 | ❌ Fehlend
21083 | Abluftanlage | 0.63 | ❌ Fehlend
21083 | Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA) | 0.46 | ❌ Fehlend
21083 | Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung) | 0.91 | ✅ Vorhanden
21083 | GA-Schaltschränke | 0.53 | ❌ Fehlend
21083 | Rauchwärmeabzugsanlage (RWA) | 0.62 | ❌ Fehlend
21083 | Zuluftanlage | 0.66 | ❌ Fehlend
21083 | Personenaufzug | 0.46 | ❌ Fehlend
21083 | Brandmeldeanlage | 0.51 | ❌ Fehlend
21083 | Türsprech- und Türöffneranlage | 0.52 | ❌ Fehlend
21083 | Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser) | 0.59 | ❌ Fehlend
21083 | Hebeanlage | 0.73 | ✅ Vorhanden
21083 | Sprinkleranlage | 0.36 | ❌ Fehlend
21083 | Lastenaufzug | 0.38 | ❌ Fehlend
21083 | Sicherheitsbeleuchtungsanlage | 0.71 | ✅ Vorhanden
21083 | Fernwärmeübergabestation - Heißwasser | 0.59 | ❌ Fehlend
21083 | Kanalnetz | 0.54 | ❌ Fehlend
21083 | Splitanlage | 0.47 | ❌ Fehlend
21083 | Gas-Warnanlage | 0.38 | ❌ Fehlend
21083 | Innentür | 0.41 | ❌ Fehlend
21083 | Außentor | 0.58 | ❌ Fehlend
21083 | Fettabscheider | 0.46 | ❌ Fehlend
21083 | USV-Anlage | 0.61 | ❌ Fehlend
21083 | Schrankenanlage | 0.43 | ❌ Fehlend
21083 | Ampelanlage | 0.41 | ❌ Fehlend
21083 | Werbeanlage | 0.53 | ❌ Fehlend
21083 | Sonnenschutzanlage | 0.6 | ❌ Fehlend
21083 | Außenfenster mit Kipp- oder Drehflügel | 0.49 | ❌ Fehlend
21083 | Außenbeleuchtung | 0.91 | ✅ Vorhanden
21083 | Löschwasseranlage (trocken) | 0.66 | ❌ Fehlend
21083 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 0.72 | ✅ Vorhanden
21083 | Handfeuerlöscher | 0.57 | ❌ Fehlend
21083 | Werkstattausstattung | 0.59 | ❌ Fehlend
21083 | Brandschutzklappe | 0.97 | ✅ Vorhanden
21083 | Niederspannungshauptverteiler | 0.67 | ❌ Fehlend
21083 | Automationssystem | 0.21 | ❌ Fehlend
21083 | Raumautomationssystem (BUS-System) | 0.36 | ❌ Fehlend
21083 | Luftschleieranlage | 0.67 | ❌ Fehlend
21083 | Abwasserleitungen | 0.86 | ✅ Vorhanden
21083 | Raumbeleuchtung | 0.66 | ❌ Fehlend
21083 | Leitungen | 0.64 | ❌ Fehlend
21083 | Kabel | 0.47 | ❌ Fehlend
21083 | Verlegesysteme | 0.4 | ❌ Fehlend
21083 | Management-Ebene | 0.44 | ❌ Fehlend
21083 | Wassererwärmungsanlage | 0.74 | ✅ Vorhanden
21083 | NS-Unterverteiler | 0.44 | ❌ Fehlend
21083 | Tauchpumpe | 0.35 | ❌ Fehlend
21083 | Blindstromkompensationsanlage | 0.49 | ❌ Fehlend
21083 | Zugangskontrollanlage | 0.66 | ❌ Fehlend
21083 | Klimaanlage | 0.56 | ❌ Fehlend
21083 | Gastherme | 0.37 | ❌ Fehlend
21083 | Gaseinspeisung | 0.57 | ❌ Fehlend
21083 | Gasleitungsnetz | 0.69 | ❌ Fehlend
21083 | Schornstein | 0.53 | ❌ Fehlend
21083 | Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung | 0.7 | ❌ Fehlend
21083 | zentrale Batterieanlage | 0.41 | ❌ Fehlend
21083 | Kleinteilewaschmaschine | 0.72 | ✅ Vorhanden
21083 | Löschwasseranlage (nass-trocken) | 0.63 | ❌ Fehlend
21083 | Videoüberwachungsanlage | 0.51 | ❌ Fehlend
21083 | Leichtflüssigkeitsabscheider | 0.62 | ❌ Fehlend
21083 | Personenvereinzelungsanlage, Schleuse/Durchgangsschleuse | 0.59 | ❌ Fehlend
21083 | Netzersatzanlage-Diesel | 0.43 | ❌ Fehlend
21083 | Küchenabluftanlage | 0.64 | ❌ Fehlend
21083 | Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung) | 0.91 | ✅ Vorhanden
21083 | Zu- und Abluftanlage | 0.67 | ❌ Fehlend
21083 | Druckerhöhungsanlage für Löschwasseranlage | 0.51 | ❌ Fehlend
21083 | Solarthermie | 0.32 | ❌ Fehlend
21083 | Ladestation | 0.3 | ❌ Fehlend
21083 | Lagertank | 0.47 | ❌ Fehlend
21083 | Anschlagpunkte | 0.59 | ❌ Fehlend
21083 | Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher | 0.55 | ❌ Fehlend
21083 | Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne) | 0.58 | ❌ Fehlend
21083 | Innentor | 0.42 | ❌ Fehlend
21083 | Brunnenanlage | 0.51 | ❌ Fehlend
21083 | Umluftkühlgerät | 0.55 | ❌ Fehlend
21083 | Einbruchmeldeanlage | 0.62 | ❌ Fehlend
21083 | Leckagewarnanlage | 0.61 | ❌ Fehlend
21083 | Treppenlifter | 0.67 | ❌ Fehlend
21083 | Transformator | 0.23 | ❌ Fehlend
21083 | Scherenhubtisch | 0.51 | ❌ Fehlend
21083 | Klimaschrank | 0.42 | ❌ Fehlend
21083 | Gaslöschanlage | 0.39 | ❌ Fehlend
21083 | Behindertennotruf | 0.48 | ❌ Fehlend
21083 | Kleinkälteerzeugung (Einzelverdichter) | 0.6 | ❌ Fehlend
21083 | Seilsysteme | 0.29 | ❌ Fehlend
21083 | Neutralisationsanlage | 0.59 | ❌ Fehlend
21083 | Rauchschutz- / Feuerschutzvorhang / Rauchschürze | 0.85 | ✅ Vorhanden
21083 | Müllpresse u. Container mit Kraftantrieb | 0.45 | ❌ Fehlend
21083 | Elektroheizung | 0.6 | ❌ Fehlend
21083 | Absorptionskältemaschine | 0.45 | ❌ Fehlend
21083 | Taubenabwehranlage (elektrisch) - Weidenzaunprinzip - nicht Laser / Ultraschall / Spiegel | 0.45 | ❌ Fehlend
21083 | Nassalarmventilstation (NAV) | 0.23 | ❌ Fehlend
21083 | Trockenalarmventilstation (TAV) | 0.35 | ❌ Fehlend
21083 | Uhrenanlage | 0.56 | ❌ Fehlend
21083 | Falt- und Schiebewand | 0.52 | ❌ Fehlend
21083 | Abwassersammelanlage | 0.82 | ✅ Vorhanden
21083 | Leitern, Tritte ortsveränderl. | 0.31 | ❌ Fehlend
21083 | Antennen (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne) | 0.48 | ❌ Fehlend
28580 | Kompressionskältemaschine | 0.58 | ❌ Fehlend
28580 | Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung | 0.61 | ❌ Fehlend
28580 | Heizkörper | 0.65 | ❌ Fehlend
28580 | Wärmeverteilnetz | 0.57 | ❌ Fehlend
28580 | Begleitheizung | 0.48 | ❌ Fehlend
28580 | Rohrleitungen | 0.68 | ❌ Fehlend
28580 | Rückkühlwerk | 0.28 | ❌ Fehlend
28580 | Flachdach | 0.45 | ❌ Fehlend
28580 | Abläufe | 0.38 | ❌ Fehlend
28580 | Lichtkuppel / Oberlicht / Dachfenster | 0.49 | ❌ Fehlend
28580 | Blitzschutzanlage | 0.83 | ✅ Vorhanden
28580 | Tritte / Leitern | 0.27 | ❌ Fehlend
28580 | Befahranlage | 0.46 | ❌ Fehlend
28580 | Geneigtes Dach | 0.38 | ❌ Fehlend
28580 | Außentür | 0.51 | ❌ Fehlend
28580 | Teilklimaanlage | 0.53 | ❌ Fehlend
28580 | Abluftanlage | 0.63 | ❌ Fehlend
28580 | Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA) | 0.4 | ❌ Fehlend
28580 | Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung) | 0.7 | ❌ Fehlend
28580 | GA-Schaltschränke | 0.45 | ❌ Fehlend
28580 | Rauchwärmeabzugsanlage (RWA) | 0.57 | ❌ Fehlend
28580 | Zuluftanlage | 0.48 | ❌ Fehlend
28580 | Personenaufzug | 0.45 | ❌ Fehlend
28580 | Brandmeldeanlage | 0.44 | ❌ Fehlend
28580 | Türsprech- und Türöffneranlage | 0.52 | ❌ Fehlend
28580 | Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser) | 0.5 | ❌ Fehlend
28580 | Hebeanlage | 0.56 | ❌ Fehlend
28580 | Sprinkleranlage | 0.35 | ❌ Fehlend
28580 | Lastenaufzug | 0.42 | ❌ Fehlend
28580 | Sicherheitsbeleuchtungsanlage | 0.63 | ❌ Fehlend
28580 | Fernwärmeübergabestation - Heißwasser | 0.59 | ❌ Fehlend
28580 | Kanalnetz | 0.54 | ❌ Fehlend
28580 | Splitanlage | 0.44 | ❌ Fehlend
28580 | Gas-Warnanlage | 0.31 | ❌ Fehlend
28580 | Innentür | 0.41 | ❌ Fehlend
28580 | Außentor | 0.52 | ❌ Fehlend
28580 | Fettabscheider | 0.37 | ❌ Fehlend
28580 | USV-Anlage | 0.44 | ❌ Fehlend
28580 | Schrankenanlage | 0.41 | ❌ Fehlend
28580 | Ampelanlage | 0.41 | ❌ Fehlend
28580 | Werbeanlage | 0.45 | ❌ Fehlend
28580 | Sonnenschutzanlage | 0.6 | ❌ Fehlend
28580 | Außenfenster mit Kipp- oder Drehflügel | 0.49 | ❌ Fehlend
28580 | Außenbeleuchtung | 0.71 | ✅ Vorhanden
28580 | Löschwasseranlage (trocken) | 0.6 | ❌ Fehlend
28580 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 0.71 | ✅ Vorhanden
28580 | Handfeuerlöscher | 0.48 | ❌ Fehlend
28580 | Werkstattausstattung | 0.59 | ❌ Fehlend
28580 | Brandschutzklappe | 0.31 | ❌ Fehlend
28580 | Niederspannungshauptverteiler | 0.67 | ❌ Fehlend
28580 | Automationssystem | 0.21 | ❌ Fehlend
28580 | Raumautomationssystem (BUS-System) | 0.36 | ❌ Fehlend
28580 | Luftschleieranlage | 0.58 | ❌ Fehlend
28580 | Abwasserleitungen | 0.86 | ✅ Vorhanden
28580 | Raumbeleuchtung | 0.58 | ❌ Fehlend
28580 | Leitungen | 0.63 | ❌ Fehlend
28580 | Kabel | 0.41 | ❌ Fehlend
28580 | Verlegesysteme | 0.36 | ❌ Fehlend
28580 | Management-Ebene | 0.41 | ❌ Fehlend
28580 | Wassererwärmungsanlage | 0.58 | ❌ Fehlend
28580 | NS-Unterverteiler | 0.36 | ❌ Fehlend
28580 | Tauchpumpe | 0.35 | ❌ Fehlend
28580 | Blindstromkompensationsanlage | 0.49 | ❌ Fehlend
28580 | Zugangskontrollanlage | 0.63 | ❌ Fehlend
28580 | Klimaanlage | 0.46 | ❌ Fehlend
28580 | Gastherme | 0.25 | ❌ Fehlend
28580 | Gaseinspeisung | 0.42 | ❌ Fehlend
28580 | Gasleitungsnetz | 0.57 | ❌ Fehlend
28580 | Schornstein | 0.36 | ❌ Fehlend
28580 | Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung | 0.49 | ❌ Fehlend
28580 | zentrale Batterieanlage | 0.4 | ❌ Fehlend
28580 | Kleinteilewaschmaschine | 0.72 | ✅ Vorhanden
28580 | Löschwasseranlage (nass-trocken) | 0.61 | ❌ Fehlend
28580 | Videoüberwachungsanlage | 0.51 | ❌ Fehlend
28580 | Leichtflüssigkeitsabscheider | 0.62 | ❌ Fehlend
28580 | Personenvereinzelungsanlage, Schleuse/Durchgangsschleuse | 0.59 | ❌ Fehlend
28580 | Netzersatzanlage-Diesel | 0.4 | ❌ Fehlend
28580 | Küchenabluftanlage | 0.53 | ❌ Fehlend
28580 | Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung) | 0.67 | ❌ Fehlend
28580 | Zu- und Abluftanlage | 0.67 | ❌ Fehlend
28580 | Druckerhöhungsanlage für Löschwasseranlage | 0.5 | ❌ Fehlend
28580 | Solarthermie | 0.29 | ❌ Fehlend
28580 | Ladestation | 0.3 | ❌ Fehlend
28580 | Lagertank | 0.47 | ❌ Fehlend
28580 | Anschlagpunkte | 0.57 | ❌ Fehlend
28580 | Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher | 0.55 | ❌ Fehlend
28580 | Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne) | 0.46 | ❌ Fehlend
28580 | Innentor | 0.42 | ❌ Fehlend
28580 | Brunnenanlage | 0.47 | ❌ Fehlend
28580 | Umluftkühlgerät | 0.55 | ❌ Fehlend
28580 | Einbruchmeldeanlage | 0.62 | ❌ Fehlend
28580 | Leckagewarnanlage | 0.54 | ❌ Fehlend
28580 | Treppenlifter | 0.47 | ❌ Fehlend
28580 | Transformator | 0.2 | ❌ Fehlend
28580 | Scherenhubtisch | 0.5 | ❌ Fehlend
28580 | Klimaschrank | 0.42 | ❌ Fehlend
28580 | Gaslöschanlage | 0.34 | ❌ Fehlend
28580 | Behindertennotruf | 0.41 | ❌ Fehlend
28580 | Kleinkälteerzeugung (Einzelverdichter) | 0.59 | ❌ Fehlend
28580 | Seilsysteme | 0.29 | ❌ Fehlend
28580 | Neutralisationsanlage | 0.59 | ❌ Fehlend
28580 | Rauchschutz- / Feuerschutzvorhang / Rauchschürze | 0.5 | ❌ Fehlend
28580 | Müllpresse u. Container mit Kraftantrieb | 0.45 | ❌ Fehlend
28580 | Elektroheizung | 0.55 | ❌ Fehlend
28580 | Absorptionskältemaschine | 0.45 | ❌ Fehlend
28580 | Taubenabwehranlage (elektrisch) - Weidenzaunprinzip - nicht Laser / Ultraschall / Spiegel | 0.38 | ❌ Fehlend
28580 | Nassalarmventilstation (NAV) | 0.23 | ❌ Fehlend
28580 | Trockenalarmventilstation (TAV) | 0.35 | ❌ Fehlend
28580 | Uhrenanlage | 0.5 | ❌ Fehlend
28580 | Falt- und Schiebewand | 0.52 | ❌ Fehlend
28580 | Abwassersammelanlage | 0.82 | ✅ Vorhanden
28580 | Leitern, Tritte ortsveränderl. | 0.31 | ❌ Fehlend
28580 | Antennen (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne) | 0.48 | ❌ Fehlend
22225 | Kompressionskältemaschine | 0.58 | ❌ Fehlend
22225 | Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung | 0.61 | ❌ Fehlend
22225 | Heizkörper | 0.64 | ❌ Fehlend
22225 | Wärmeverteilnetz | 0.57 | ❌ Fehlend
22225 | Begleitheizung | 0.55 | ❌ Fehlend
22225 | Rohrleitungen | 0.77 | ✅ Vorhanden
22225 | Rückkühlwerk | 0.41 | ❌ Fehlend
22225 | Flachdach | 0.45 | ❌ Fehlend
22225 | Abläufe | 0.38 | ❌ Fehlend
22225 | Lichtkuppel / Oberlicht / Dachfenster | 0.55 | ❌ Fehlend
22225 | Blitzschutzanlage | 0.83 | ✅ Vorhanden
22225 | Tritte / Leitern | 0.27 | ❌ Fehlend
22225 | Befahranlage | 0.48 | ❌ Fehlend
22225 | Geneigtes Dach | 0.42 | ❌ Fehlend
22225 | Außentür | 0.61 | ❌ Fehlend
22225 | Teilklimaanlage | 0.53 | ❌ Fehlend
22225 | Abluftanlage | 0.63 | ❌ Fehlend
22225 | Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA) | 0.47 | ❌ Fehlend
22225 | Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung) | 0.91 | ✅ Vorhanden
22225 | GA-Schaltschränke | 0.53 | ❌ Fehlend
22225 | Rauchwärmeabzugsanlage (RWA) | 0.57 | ❌ Fehlend
22225 | Zuluftanlage | 0.56 | ❌ Fehlend
22225 | Personenaufzug | 0.46 | ❌ Fehlend
22225 | Brandmeldeanlage | 0.63 | ❌ Fehlend
22225 | Türsprech- und Türöffneranlage | 0.52 | ❌ Fehlend
22225 | Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser) | 0.59 | ❌ Fehlend
22225 | Hebeanlage | 0.73 | ✅ Vorhanden
22225 | Sprinkleranlage | 0.41 | ❌ Fehlend
22225 | Lastenaufzug | 0.38 | ❌ Fehlend
22225 | Sicherheitsbeleuchtungsanlage | 0.71 | ✅ Vorhanden
22225 | Fernwärmeübergabestation - Heißwasser | 0.59 | ❌ Fehlend
22225 | Kanalnetz | 0.54 | ❌ Fehlend
22225 | Splitanlage | 0.6 | ❌ Fehlend
22225 | Gas-Warnanlage | 0.38 | ❌ Fehlend
22225 | Innentür | 0.41 | ❌ Fehlend
22225 | Außentor | 0.58 | ❌ Fehlend
22225 | Fettabscheider | 0.54 | ❌ Fehlend
22225 | USV-Anlage | 0.44 | ❌ Fehlend
22225 | Schrankenanlage | 0.43 | ❌ Fehlend
22225 | Ampelanlage | 0.41 | ❌ Fehlend
22225 | Werbeanlage | 0.53 | ❌ Fehlend
22225 | Sonnenschutzanlage | 0.6 | ❌ Fehlend
22225 | Außenfenster mit Kipp- oder Drehflügel | 0.55 | ❌ Fehlend
22225 | Außenbeleuchtung | 0.91 | ✅ Vorhanden
22225 | Löschwasseranlage (trocken) | 0.66 | ❌ Fehlend
22225 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 0.72 | ✅ Vorhanden
22225 | Handfeuerlöscher | 0.57 | ❌ Fehlend
22225 | Werkstattausstattung | 0.59 | ❌ Fehlend
22225 | Brandschutzklappe | 0.41 | ❌ Fehlend
22225 | Niederspannungshauptverteiler | 0.67 | ❌ Fehlend
22225 | Automationssystem | 0.21 | ❌ Fehlend
22225 | Raumautomationssystem (BUS-System) | 0.36 | ❌ Fehlend
22225 | Luftschleieranlage | 0.67 | ❌ Fehlend
22225 | Abwasserleitungen | 0.86 | ✅ Vorhanden
22225 | Raumbeleuchtung | 0.66 | ❌ Fehlend
22225 | Leitungen | 0.73 | ✅ Vorhanden
22225 | Kabel | 0.47 | ❌ Fehlend
22225 | Verlegesysteme | 0.42 | ❌ Fehlend
22225 | Management-Ebene | 0.41 | ❌ Fehlend
22225 | Wassererwärmungsanlage | 0.74 | ✅ Vorhanden
22225 | NS-Unterverteiler | 0.44 | ❌ Fehlend
22225 | Tauchpumpe | 0.35 | ❌ Fehlend
22225 | Blindstromkompensationsanlage | 0.61 | ❌ Fehlend
22225 | Zugangskontrollanlage | 0.63 | ❌ Fehlend
22225 | Klimaanlage | 0.56 | ❌ Fehlend
22225 | Gastherme | 0.37 | ❌ Fehlend
22225 | Gaseinspeisung | 0.57 | ❌ Fehlend
22225 | Gasleitungsnetz | 0.69 | ❌ Fehlend
22225 | Schornstein | 0.53 | ❌ Fehlend
22225 | Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung | 0.7 | ❌ Fehlend
22225 | zentrale Batterieanlage | 0.41 | ❌ Fehlend
22225 | Kleinteilewaschmaschine | 0.72 | ✅ Vorhanden
22225 | Löschwasseranlage (nass-trocken) | 0.63 | ❌ Fehlend
22225 | Videoüberwachungsanlage | 0.51 | ❌ Fehlend
22225 | Leichtflüssigkeitsabscheider | 0.62 | ❌ Fehlend
22225 | Personenvereinzelungsanlage, Schleuse/Durchgangsschleuse | 0.59 | ❌ Fehlend
22225 | Netzersatzanlage-Diesel | 0.48 | ❌ Fehlend
22225 | Küchenabluftanlage | 0.71 | ✅ Vorhanden
22225 | Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung) | 0.91 | ✅ Vorhanden
22225 | Zu- und Abluftanlage | 0.67 | ❌ Fehlend
22225 | Druckerhöhungsanlage für Löschwasseranlage | 0.51 | ❌ Fehlend
22225 | Solarthermie | 0.31 | ❌ Fehlend
22225 | Ladestation | 0.3 | ❌ Fehlend
22225 | Lagertank | 0.47 | ❌ Fehlend
22225 | Anschlagpunkte | 0.59 | ❌ Fehlend
22225 | Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher | 0.55 | ❌ Fehlend
22225 | Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne) | 0.58 | ❌ Fehlend
22225 | Innentor | 0.42 | ❌ Fehlend
22225 | Brunnenanlage | 0.51 | ❌ Fehlend
22225 | Umluftkühlgerät | 0.55 | ❌ Fehlend
22225 | Einbruchmeldeanlage | 0.65 | ❌ Fehlend
22225 | Leckagewarnanlage | 0.59 | ❌ Fehlend
22225 | Treppenlifter | 0.48 | ❌ Fehlend
22225 | Transformator | 0.23 | ❌ Fehlend
22225 | Scherenhubtisch | 0.52 | ❌ Fehlend
22225 | Klimaschrank | 0.42 | ❌ Fehlend
22225 | Gaslöschanlage | 0.39 | ❌ Fehlend
22225 | Behindertennotruf | 0.48 | ❌ Fehlend
22225 | Kleinkälteerzeugung (Einzelverdichter) | 0.6 | ❌ Fehlend
22225 | Seilsysteme | 0.29 | ❌ Fehlend
22225 | Neutralisationsanlage | 0.59 | ❌ Fehlend
22225 | Rauchschutz- / Feuerschutzvorhang / Rauchschürze | 0.85 | ✅ Vorhanden
22225 | Müllpresse u. Container mit Kraftantrieb | 0.46 | ❌ Fehlend
22225 | Elektroheizung | 0.55 | ❌ Fehlend
22225 | Absorptionskältemaschine | 0.45 | ❌ Fehlend
22225 | Taubenabwehranlage (elektrisch) - Weidenzaunprinzip - nicht Laser / Ultraschall / Spiegel | 0.45 | ❌ Fehlend
22225 | Nassalarmventilstation (NAV) | 0.23 | ❌ Fehlend
22225 | Trockenalarmventilstation (TAV) | 0.35 | ❌ Fehlend
22225 | Uhrenanlage | 0.5 | ❌ Fehlend
22225 | Falt- und Schiebewand | 0.52 | ❌ Fehlend
22225 | Abwassersammelanlage | 0.82 | ✅ Vorhanden
22225 | Leitern, Tritte ortsveränderl. | 0.31 | ❌ Fehlend
22225 | Antennen (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne) | 0.48 | ❌ Fehlend
30009 | Kompressionskältemaschine | 0.58 | ❌ Fehlend
30009 | Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung | 0.61 | ❌ Fehlend
30009 | Heizkörper | 0.65 | ❌ Fehlend
30009 | Wärmeverteilnetz | 0.57 | ❌ Fehlend
30009 | Begleitheizung | 0.48 | ❌ Fehlend
30009 | Rohrleitungen | 0.68 | ❌ Fehlend
30009 | Rückkühlwerk | 0.27 | ❌ Fehlend
30009 | Flachdach | 0.45 | ❌ Fehlend
30009 | Abläufe | 0.31 | ❌ Fehlend
30009 | Lichtkuppel / Oberlicht / Dachfenster | 0.49 | ❌ Fehlend
30009 | Blitzschutzanlage | 0.83 | ✅ Vorhanden
30009 | Tritte / Leitern | 0.27 | ❌ Fehlend
30009 | Befahranlage | 0.41 | ❌ Fehlend
30009 | Geneigtes Dach | 0.38 | ❌ Fehlend
30009 | Außentür | 0.51 | ❌ Fehlend
30009 | Teilklimaanlage | 0.4 | ❌ Fehlend
30009 | Abluftanlage | 0.48 | ❌ Fehlend
30009 | Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA) | 0.4 | ❌ Fehlend
30009 | Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung) | 0.61 | ❌ Fehlend
30009 | GA-Schaltschränke | 0.45 | ❌ Fehlend
30009 | Rauchwärmeabzugsanlage (RWA) | 0.46 | ❌ Fehlend
30009 | Zuluftanlage | 0.48 | ❌ Fehlend
30009 | Personenaufzug | 0.45 | ❌ Fehlend
30009 | Brandmeldeanlage | 0.44 | ❌ Fehlend
30009 | Türsprech- und Türöffneranlage | 0.46 | ❌ Fehlend
30009 | Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser) | 0.48 | ❌ Fehlend
30009 | Hebeanlage | 0.56 | ❌ Fehlend
30009 | Sprinkleranlage | 0.3 | ❌ Fehlend
30009 | Lastenaufzug | 0.42 | ❌ Fehlend
30009 | Sicherheitsbeleuchtungsanlage | 0.71 | ✅ Vorhanden
30009 | Fernwärmeübergabestation - Heißwasser | 0.49 | ❌ Fehlend
30009 | Kanalnetz | 0.54 | ❌ Fehlend
30009 | Splitanlage | 0.44 | ❌ Fehlend
30009 | Gas-Warnanlage | 0.31 | ❌ Fehlend
30009 | Innentür | 0.41 | ❌ Fehlend
30009 | Außentor | 0.52 | ❌ Fehlend
30009 | Fettabscheider | 0.35 | ❌ Fehlend
30009 | USV-Anlage | 0.44 | ❌ Fehlend
30009 | Schrankenanlage | 0.4 | ❌ Fehlend
30009 | Ampelanlage | 0.35 | ❌ Fehlend
30009 | Werbeanlage | 0.45 | ❌ Fehlend
30009 | Sonnenschutzanlage | 0.6 | ❌ Fehlend
30009 | Außenfenster mit Kipp- oder Drehflügel | 0.49 | ❌ Fehlend
30009 | Außenbeleuchtung | 0.71 | ✅ Vorhanden
30009 | Löschwasseranlage (trocken) | 0.46 | ❌ Fehlend
30009 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 0.71 | ✅ Vorhanden
30009 | Handfeuerlöscher | 0.48 | ❌ Fehlend
30009 | Werkstattausstattung | 0.5 | ❌ Fehlend
30009 | Brandschutzklappe | 0.31 | ❌ Fehlend
30009 | Niederspannungshauptverteiler | 0.67 | ❌ Fehlend
30009 | Automationssystem | 0.21 | ❌ Fehlend
30009 | Raumautomationssystem (BUS-System) | 0.35 | ❌ Fehlend
30009 | Luftschleieranlage | 0.46 | ❌ Fehlend
30009 | Abwasserleitungen | 0.68 | ❌ Fehlend
30009 | Raumbeleuchtung | 0.5 | ❌ Fehlend
30009 | Leitungen | 0.63 | ❌ Fehlend
30009 | Kabel | 0.41 | ❌ Fehlend
30009 | Verlegesysteme | 0.34 | ❌ Fehlend
30009 | Management-Ebene | 0.41 | ❌ Fehlend
30009 | Wassererwärmungsanlage | 0.44 | ❌ Fehlend
30009 | NS-Unterverteiler | 0.34 | ❌ Fehlend
30009 | Tauchpumpe | 0.35 | ❌ Fehlend
30009 | Blindstromkompensationsanlage | 0.47 | ❌ Fehlend
30009 | Zugangskontrollanlage | 0.63 | ❌ Fehlend
30009 | Klimaanlage | 0.43 | ❌ Fehlend
30009 | Gastherme | 0.26 | ❌ Fehlend
30009 | Gaseinspeisung | 0.38 | ❌ Fehlend
30009 | Gasleitungsnetz | 0.57 | ❌ Fehlend
30009 | Schornstein | 0.36 | ❌ Fehlend
30009 | Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung | 0.49 | ❌ Fehlend
30009 | zentrale Batterieanlage | 0.4 | ❌ Fehlend
30009 | Kleinteilewaschmaschine | 0.72 | ✅ Vorhanden
30009 | Löschwasseranlage (nass-trocken) | 0.48 | ❌ Fehlend
30009 | Videoüberwachungsanlage | 0.4 | ❌ Fehlend
30009 | Leichtflüssigkeitsabscheider | 0.47 | ❌ Fehlend
30009 | Personenvereinzelungsanlage, Schleuse/Durchgangsschleuse | 0.52 | ❌ Fehlend
30009 | Netzersatzanlage-Diesel | 0.4 | ❌ Fehlend
30009 | Küchenabluftanlage | 0.43 | ❌ Fehlend
30009 | Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung) | 0.63 | ❌ Fehlend
30009 | Zu- und Abluftanlage | 0.54 | ❌ Fehlend
30009 | Druckerhöhungsanlage für Löschwasseranlage | 0.5 | ❌ Fehlend
30009 | Solarthermie | 0.27 | ❌ Fehlend
30009 | Ladestation | 0.3 | ❌ Fehlend
30009 | Lagertank | 0.47 | ❌ Fehlend
30009 | Anschlagpunkte | 0.57 | ❌ Fehlend
30009 | Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher | 0.55 | ❌ Fehlend
30009 | Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne) | 0.46 | ❌ Fehlend
30009 | Innentor | 0.42 | ❌ Fehlend
30009 | Brunnenanlage | 0.44 | ❌ Fehlend
30009 | Umluftkühlgerät | 0.41 | ❌ Fehlend
30009 | Einbruchmeldeanlage | 0.56 | ❌ Fehlend
30009 | Leckagewarnanlage | 0.52 | ❌ Fehlend
30009 | Treppenlifter | 0.47 | ❌ Fehlend
30009 | Transformator | 0.2 | ❌ Fehlend
30009 | Scherenhubtisch | 0.5 | ❌ Fehlend
30009 | Klimaschrank | 0.42 | ❌ Fehlend
30009 | Gaslöschanlage | 0.34 | ❌ Fehlend
30009 | Behindertennotruf | 0.4 | ❌ Fehlend
30009 | Kleinkälteerzeugung (Einzelverdichter) | 0.59 | ❌ Fehlend
30009 | Seilsysteme | 0.29 | ❌ Fehlend
30009 | Neutralisationsanlage | 0.39 | ❌ Fehlend
30009 | Rauchschutz- / Feuerschutzvorhang / Rauchschürze | 0.5 | ❌ Fehlend
30009 | Müllpresse u. Container mit Kraftantrieb | 0.45 | ❌ Fehlend
30009 | Elektroheizung | 0.55 | ❌ Fehlend
30009 | Absorptionskältemaschine | 0.44 | ❌ Fehlend
30009 | Taubenabwehranlage (elektrisch) - Weidenzaunprinzip - nicht Laser / Ultraschall / Spiegel | 0.38 | ❌ Fehlend
30009 | Nassalarmventilstation (NAV) | 0.23 | ❌ Fehlend
30009 | Trockenalarmventilstation (TAV) | 0.35 | ❌ Fehlend
30009 | Uhrenanlage | 0.5 | ❌ Fehlend
30009 | Falt- und Schiebewand | 0.52 | ❌ Fehlend
30009 | Abwassersammelanlage | 0.56 | ❌ Fehlend
30009 | Leitern, Tritte ortsveränderl. | 0.31 | ❌ Fehlend
30009 | Antennen (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne) | 0.48 | ❌ Fehlend
18925 | Kompressionskältemaschine | 0.58 | ❌ Fehlend
18925 | Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung | 0.61 | ❌ Fehlend
18925 | Heizkörper | 0.64 | ❌ Fehlend
18925 | Wärmeverteilnetz | 0.57 | ❌ Fehlend
18925 | Begleitheizung | 0.48 | ❌ Fehlend
18925 | Rohrleitungen | 0.7 | ❌ Fehlend
18925 | Rückkühlwerk | 0.35 | ❌ Fehlend
18925 | Flachdach | 0.45 | ❌ Fehlend
18925 | Abläufe | 0.38 | ❌ Fehlend
18925 | Lichtkuppel / Oberlicht / Dachfenster | 0.49 | ❌ Fehlend
18925 | Blitzschutzanlage | 0.83 | ✅ Vorhanden
18925 | Tritte / Leitern | 0.27 | ❌ Fehlend
18925 | Befahranlage | 0.46 | ❌ Fehlend
18925 | Geneigtes Dach | 0.38 | ❌ Fehlend
18925 | Außentür | 0.61 | ❌ Fehlend
18925 | Teilklimaanlage | 0.53 | ❌ Fehlend
18925 | Abluftanlage | 0.63 | ❌ Fehlend
18925 | Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA) | 0.46 | ❌ Fehlend
18925 | Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung) | 0.7 | ❌ Fehlend
18925 | GA-Schaltschränke | 0.45 | ❌ Fehlend
18925 | Rauchwärmeabzugsanlage (RWA) | 0.57 | ❌ Fehlend
18925 | Zuluftanlage | 0.56 | ❌ Fehlend
18925 | Personenaufzug | 0.46 | ❌ Fehlend
18925 | Brandmeldeanlage | 0.44 | ❌ Fehlend
18925 | Türsprech- und Türöffneranlage | 0.52 | ❌ Fehlend
18925 | Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser) | 0.55 | ❌ Fehlend
18925 | Hebeanlage | 0.73 | ✅ Vorhanden
18925 | Sprinkleranlage | 0.36 | ❌ Fehlend
18925 | Lastenaufzug | 0.38 | ❌ Fehlend
18925 | Sicherheitsbeleuchtungsanlage | 0.63 | ❌ Fehlend
18925 | Fernwärmeübergabestation - Heißwasser | 0.59 | ❌ Fehlend
18925 | Kanalnetz | 0.54 | ❌ Fehlend
18925 | Splitanlage | 0.44 | ❌ Fehlend
18925 | Gas-Warnanlage | 0.34 | ❌ Fehlend
18925 | Innentür | 0.41 | ❌ Fehlend
18925 | Außentor | 0.58 | ❌ Fehlend
18925 | Fettabscheider | 0.46 | ❌ Fehlend
18925 | USV-Anlage | 0.44 | ❌ Fehlend
18925 | Schrankenanlage | 0.43 | ❌ Fehlend
18925 | Ampelanlage | 0.41 | ❌ Fehlend
18925 | Werbeanlage | 0.53 | ❌ Fehlend
18925 | Sonnenschutzanlage | 0.6 | ❌ Fehlend
18925 | Außenfenster mit Kipp- oder Drehflügel | 0.49 | ❌ Fehlend
18925 | Außenbeleuchtung | 0.91 | ✅ Vorhanden
18925 | Löschwasseranlage (trocken) | 0.66 | ❌ Fehlend
18925 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 0.72 | ✅ Vorhanden
18925 | Handfeuerlöscher | 0.52 | ❌ Fehlend
18925 | Werkstattausstattung | 0.59 | ❌ Fehlend
18925 | Brandschutzklappe | 0.31 | ❌ Fehlend
18925 | Niederspannungshauptverteiler | 0.67 | ❌ Fehlend
18925 | Automationssystem | 0.21 | ❌ Fehlend
18925 | Raumautomationssystem (BUS-System) | 0.36 | ❌ Fehlend
18925 | Luftschleieranlage | 0.58 | ❌ Fehlend
18925 | Abwasserleitungen | 0.86 | ✅ Vorhanden
18925 | Raumbeleuchtung | 0.66 | ❌ Fehlend
18925 | Leitungen | 0.64 | ❌ Fehlend
18925 | Kabel | 0.41 | ❌ Fehlend
18925 | Verlegesysteme | 0.4 | ❌ Fehlend
18925 | Management-Ebene | 0.41 | ❌ Fehlend
18925 | Wassererwärmungsanlage | 0.74 | ✅ Vorhanden
18925 | NS-Unterverteiler | 0.44 | ❌ Fehlend
18925 | Tauchpumpe | 0.35 | ❌ Fehlend
18925 | Blindstromkompensationsanlage | 0.49 | ❌ Fehlend
18925 | Zugangskontrollanlage | 0.63 | ❌ Fehlend
18925 | Klimaanlage | 0.51 | ❌ Fehlend
18925 | Gastherme | 0.33 | ❌ Fehlend
18925 | Gaseinspeisung | 0.42 | ❌ Fehlend
18925 | Gasleitungsnetz | 0.57 | ❌ Fehlend
18925 | Schornstein | 0.4 | ❌ Fehlend
18925 | Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung | 0.49 | ❌ Fehlend
18925 | zentrale Batterieanlage | 0.4 | ❌ Fehlend
18925 | Kleinteilewaschmaschine | 0.72 | ✅ Vorhanden
18925 | Löschwasseranlage (nass-trocken) | 0.63 | ❌ Fehlend
18925 | Videoüberwachungsanlage | 0.51 | ❌ Fehlend
18925 | Leichtflüssigkeitsabscheider | 0.62 | ❌ Fehlend
18925 | Personenvereinzelungsanlage, Schleuse/Durchgangsschleuse | 0.59 | ❌ Fehlend
18925 | Netzersatzanlage-Diesel | 0.4 | ❌ Fehlend
18925 | Küchenabluftanlage | 0.59 | ❌ Fehlend
18925 | Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung) | 0.67 | ❌ Fehlend
18925 | Zu- und Abluftanlage | 0.69 | ❌ Fehlend
18925 | Druckerhöhungsanlage für Löschwasseranlage | 0.5 | ❌ Fehlend
18925 | Solarthermie | 0.3 | ❌ Fehlend
18925 | Ladestation | 0.25 | ❌ Fehlend
18925 | Lagertank | 0.43 | ❌ Fehlend
18925 | Anschlagpunkte | 0.59 | ❌ Fehlend
18925 | Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher | 0.55 | ❌ Fehlend
18925 | Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne) | 0.58 | ❌ Fehlend
18925 | Innentor | 0.42 | ❌ Fehlend
18925 | Brunnenanlage | 0.51 | ❌ Fehlend
18925 | Umluftkühlgerät | 0.55 | ❌ Fehlend
18925 | Einbruchmeldeanlage | 0.62 | ❌ Fehlend
18925 | Leckagewarnanlage | 0.56 | ❌ Fehlend
18925 | Treppenlifter | 0.47 | ❌ Fehlend
18925 | Transformator | 0.2 | ❌ Fehlend
18925 | Scherenhubtisch | 0.51 | ❌ Fehlend
18925 | Klimaschrank | 0.42 | ❌ Fehlend
18925 | Gaslöschanlage | 0.34 | ❌ Fehlend
18925 | Behindertennotruf | 0.48 | ❌ Fehlend
18925 | Kleinkälteerzeugung (Einzelverdichter) | 0.6 | ❌ Fehlend
18925 | Seilsysteme | 0.29 | ❌ Fehlend
18925 | Neutralisationsanlage | 0.59 | ❌ Fehlend
18925 | Rauchschutz- / Feuerschutzvorhang / Rauchschürze | 0.85 | ✅ Vorhanden
18925 | Müllpresse u. Container mit Kraftantrieb | 0.45 | ❌ Fehlend
18925 | Elektroheizung | 0.55 | ❌ Fehlend
18925 | Absorptionskältemaschine | 0.45 | ❌ Fehlend
18925 | Taubenabwehranlage (elektrisch) - Weidenzaunprinzip - nicht Laser / Ultraschall / Spiegel | 0.45 | ❌ Fehlend
18925 | Nassalarmventilstation (NAV) | 0.32 | ❌ Fehlend
18925 | Trockenalarmventilstation (TAV) | 0.35 | ❌ Fehlend
18925 | Uhrenanlage | 0.5 | ❌ Fehlend
18925 | Falt- und Schiebewand | 0.52 | ❌ Fehlend
18925 | Abwassersammelanlage | 0.82 | ✅ Vorhanden
18925 | Leitern, Tritte ortsveränderl. | 0.31 | ❌ Fehlend
18925 | Antennen (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne) | 0.48 | ❌ Fehlend
15859 | Kompressionskältemaschine | 0.58 | ❌ Fehlend
15859 | Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung | 0.61 | ❌ Fehlend
15859 | Heizkörper | 0.65 | ❌ Fehlend
15859 | Wärmeverteilnetz | 0.57 | ❌ Fehlend
15859 | Begleitheizung | 0.55 | ❌ Fehlend
15859 | Rohrleitungen | 0.77 | ✅ Vorhanden
15859 | Rückkühlwerk | 0.41 | ❌ Fehlend
15859 | Flachdach | 0.45 | ❌ Fehlend
15859 | Abläufe | 0.38 | ❌ Fehlend
15859 | Lichtkuppel / Oberlicht / Dachfenster | 0.55 | ❌ Fehlend
15859 | Blitzschutzanlage | 0.83 | ✅ Vorhanden
15859 | Tritte / Leitern | 0.31 | ❌ Fehlend
15859 | Befahranlage | 0.53 | ❌ Fehlend
15859 | Geneigtes Dach | 0.42 | ❌ Fehlend
15859 | Außentür | 0.61 | ❌ Fehlend
15859 | Teilklimaanlage | 0.96 | ✅ Vorhanden
15859 | Abluftanlage | 0.63 | ❌ Fehlend
15859 | Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA) | 0.5 | ❌ Fehlend
15859 | Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung) | 0.78 | ✅ Vorhanden
15859 | GA-Schaltschränke | 0.82 | ✅ Vorhanden
15859 | Rauchwärmeabzugsanlage (RWA) | 0.67 | ❌ Fehlend
15859 | Zuluftanlage | 0.66 | ❌ Fehlend
15859 | Personenaufzug | 0.6 | ❌ Fehlend
15859 | Brandmeldeanlage | 0.63 | ❌ Fehlend
15859 | Türsprech- und Türöffneranlage | 0.52 | ❌ Fehlend
15859 | Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser) | 0.76 | ✅ Vorhanden
15859 | Hebeanlage | 0.73 | ✅ Vorhanden
15859 | Sprinkleranlage | 0.47 | ❌ Fehlend
15859 | Lastenaufzug | 0.74 | ✅ Vorhanden
15859 | Sicherheitsbeleuchtungsanlage | 0.89 | ✅ Vorhanden
15859 | Fernwärmeübergabestation - Heißwasser | 0.67 | ❌ Fehlend
15859 | Kanalnetz | 0.54 | ❌ Fehlend
15859 | Splitanlage | 0.6 | ❌ Fehlend
15859 | Gas-Warnanlage | 0.5 | ❌ Fehlend
15859 | Innentür | 0.49 | ❌ Fehlend
15859 | Außentor | 0.58 | ❌ Fehlend
15859 | Fettabscheider | 0.61 | ❌ Fehlend
15859 | USV-Anlage | 0.61 | ❌ Fehlend
15859 | Schrankenanlage | 0.46 | ❌ Fehlend
15859 | Ampelanlage | 0.41 | ❌ Fehlend
15859 | Werbeanlage | 0.53 | ❌ Fehlend
15859 | Sonnenschutzanlage | 0.6 | ❌ Fehlend
15859 | Außenfenster mit Kipp- oder Drehflügel | 0.55 | ❌ Fehlend
15859 | Außenbeleuchtung | 0.91 | ✅ Vorhanden
15859 | Löschwasseranlage (trocken) | 0.66 | ❌ Fehlend
15859 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 0.72 | ✅ Vorhanden
15859 | Handfeuerlöscher | 0.67 | ❌ Fehlend
15859 | Werkstattausstattung | 0.59 | ❌ Fehlend
15859 | Brandschutzklappe | 0.97 | ✅ Vorhanden
15859 | Niederspannungshauptverteiler | 0.67 | ❌ Fehlend
15859 | Automationssystem | 0.21 | ❌ Fehlend
15859 | Raumautomationssystem (BUS-System) | 0.36 | ❌ Fehlend
15859 | Luftschleieranlage | 0.67 | ❌ Fehlend
15859 | Abwasserleitungen | 0.86 | ✅ Vorhanden
15859 | Raumbeleuchtung | 0.66 | ❌ Fehlend
15859 | Leitungen | 0.73 | ✅ Vorhanden
15859 | Kabel | 0.47 | ❌ Fehlend
15859 | Verlegesysteme | 0.43 | ❌ Fehlend
15859 | Management-Ebene | 0.44 | ❌ Fehlend
15859 | Wassererwärmungsanlage | 0.79 | ✅ Vorhanden
15859 | NS-Unterverteiler | 0.44 | ❌ Fehlend
15859 | Tauchpumpe | 0.39 | ❌ Fehlend
15859 | Blindstromkompensationsanlage | 0.49 | ❌ Fehlend
15859 | Zugangskontrollanlage | 0.66 | ❌ Fehlend
15859 | Klimaanlage | 0.6 | ❌ Fehlend
15859 | Gastherme | 0.37 | ❌ Fehlend
15859 | Gaseinspeisung | 0.57 | ❌ Fehlend
15859 | Gasleitungsnetz | 0.69 | ❌ Fehlend
15859 | Schornstein | 0.53 | ❌ Fehlend
15859 | Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung | 0.52 | ❌ Fehlend
15859 | zentrale Batterieanlage | 0.42 | ❌ Fehlend
15859 | Kleinteilewaschmaschine | 0.72 | ✅ Vorhanden
15859 | Löschwasseranlage (nass-trocken) | 0.63 | ❌ Fehlend
15859 | Videoüberwachungsanlage | 0.59 | ❌ Fehlend
15859 | Leichtflüssigkeitsabscheider | 0.62 | ❌ Fehlend
15859 | Personenvereinzelungsanlage, Schleuse/Durchgangsschleuse | 0.63 | ❌ Fehlend
15859 | Netzersatzanlage-Diesel | 0.48 | ❌ Fehlend
15859 | Küchenabluftanlage | 0.71 | ✅ Vorhanden
15859 | Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung) | 0.76 | ✅ Vorhanden
15859 | Zu- und Abluftanlage | 0.69 | ❌ Fehlend
15859 | Druckerhöhungsanlage für Löschwasseranlage | 0.72 | ✅ Vorhanden
15859 | Solarthermie | 0.32 | ❌ Fehlend
15859 | Ladestation | 0.68 | ❌ Fehlend
15859 | Lagertank | 0.47 | ❌ Fehlend
15859 | Anschlagpunkte | 0.59 | ❌ Fehlend
15859 | Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher | 0.55 | ❌ Fehlend
15859 | Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne) | 0.58 | ❌ Fehlend
15859 | Innentor | 0.44 | ❌ Fehlend
15859 | Brunnenanlage | 0.51 | ❌ Fehlend
15859 | Umluftkühlgerät | 0.55 | ❌ Fehlend
15859 | Einbruchmeldeanlage | 0.65 | ❌ Fehlend
15859 | Leckagewarnanlage | 0.61 | ❌ Fehlend
15859 | Treppenlifter | 0.67 | ❌ Fehlend
15859 | Transformator | 0.24 | ❌ Fehlend
15859 | Scherenhubtisch | 0.52 | ❌ Fehlend
15859 | Klimaschrank | 0.62 | ❌ Fehlend
15859 | Gaslöschanlage | 0.39 | ❌ Fehlend
15859 | Behindertennotruf | 0.48 | ❌ Fehlend
15859 | Kleinkälteerzeugung (Einzelverdichter) | 0.6 | ❌ Fehlend
15859 | Seilsysteme | 0.34 | ❌ Fehlend
15859 | Neutralisationsanlage | 0.59 | ❌ Fehlend
15859 | Rauchschutz- / Feuerschutzvorhang / Rauchschürze | 0.85 | ✅ Vorhanden
15859 | Müllpresse u. Container mit Kraftantrieb | 0.46 | ❌ Fehlend
15859 | Elektroheizung | 0.6 | ❌ Fehlend
15859 | Absorptionskältemaschine | 0.45 | ❌ Fehlend
15859 | Taubenabwehranlage (elektrisch) - Weidenzaunprinzip - nicht Laser / Ultraschall / Spiegel | 0.47 | ❌ Fehlend
15859 | Nassalarmventilstation (NAV) | 0.32 | ❌ Fehlend
15859 | Trockenalarmventilstation (TAV) | 0.35 | ❌ Fehlend
15859 | Uhrenanlage | 0.56 | ❌ Fehlend
15859 | Falt- und Schiebewand | 0.52 | ❌ Fehlend
15859 | Abwassersammelanlage | 0.82 | ✅ Vorhanden
15859 | Leitern, Tritte ortsveränderl. | 0.34 | ❌ Fehlend
15859 | Antennen (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne) | 0.48 | ❌ Fehlend
26287 | Kompressionskältemaschine | 0.58 | ❌ Fehlend
26287 | Verteilnetz / Pumpen - Kälteerzeugung | 0.61 | ❌ Fehlend
26287 | Heizkörper | 0.48 | ❌ Fehlend
26287 | Wärmeverteilnetz | 0.57 | ❌ Fehlend
26287 | Begleitheizung | 0.55 | ❌ Fehlend
26287 | Rohrleitungen | 0.7 | ❌ Fehlend
26287 | Rückkühlwerk | 0.82 | ✅ Vorhanden
26287 | Flachdach | 0.45 | ❌ Fehlend
26287 | Abläufe | 0.38 | ❌ Fehlend
26287 | Lichtkuppel / Oberlicht / Dachfenster | 0.49 | ❌ Fehlend
26287 | Blitzschutzanlage | 0.56 | ❌ Fehlend
26287 | Tritte / Leitern | 0.37 | ❌ Fehlend
26287 | Befahranlage | 0.48 | ❌ Fehlend
26287 | Geneigtes Dach | 0.42 | ❌ Fehlend
26287 | Außentür | 0.61 | ❌ Fehlend
26287 | Teilklimaanlage | 0.96 | ✅ Vorhanden
26287 | Abluftanlage | 0.63 | ❌ Fehlend
26287 | Maschinelle Rauch-/Wärmeabzuganlage (MRA) | 0.5 | ❌ Fehlend
26287 | Wasseraufbereitungsanlage (Enthärtung) | 0.91 | ✅ Vorhanden
26287 | GA-Schaltschränke | 0.82 | ✅ Vorhanden
26287 | Rauchwärmeabzugsanlage (RWA) | 0.62 | ❌ Fehlend
26287 | Zuluftanlage | 0.66 | ❌ Fehlend
26287 | Personenaufzug | 0.6 | ❌ Fehlend
26287 | Brandmeldeanlage | 0.47 | ❌ Fehlend
26287 | Türsprech- und Türöffneranlage | 0.52 | ❌ Fehlend
26287 | Druckerhöhungsanlage (nicht Löschwasser) | 0.55 | ❌ Fehlend
26287 | Hebeanlage | 0.73 | ✅ Vorhanden
26287 | Sprinkleranlage | 0.4 | ❌ Fehlend
26287 | Lastenaufzug | 0.74 | ✅ Vorhanden
26287 | Sicherheitsbeleuchtungsanlage | 0.89 | ✅ Vorhanden
26287 | Fernwärmeübergabestation - Heißwasser | 0.59 | ❌ Fehlend
26287 | Kanalnetz | 0.54 | ❌ Fehlend
26287 | Splitanlage | 0.6 | ❌ Fehlend
26287 | Gas-Warnanlage | 0.37 | ❌ Fehlend
26287 | Innentür | 0.41 | ❌ Fehlend
26287 | Außentor | 0.58 | ❌ Fehlend
26287 | Fettabscheider | 0.54 | ❌ Fehlend
26287 | USV-Anlage | 0.61 | ❌ Fehlend
26287 | Schrankenanlage | 0.46 | ❌ Fehlend
26287 | Ampelanlage | 0.41 | ❌ Fehlend
26287 | Werbeanlage | 0.53 | ❌ Fehlend
26287 | Sonnenschutzanlage | 0.58 | ❌ Fehlend
26287 | Außenfenster mit Kipp- oder Drehflügel | 0.49 | ❌ Fehlend
26287 | Außenbeleuchtung | 0.91 | ✅ Vorhanden
26287 | Löschwasseranlage (trocken) | 0.66 | ❌ Fehlend
26287 | Sanitäre Einrichtungsgegenstände | 0.72 | ✅ Vorhanden
26287 | Handfeuerlöscher | 0.52 | ❌ Fehlend
26287 | Werkstattausstattung | 0.59 | ❌ Fehlend
26287 | Brandschutzklappe | 0.97 | ✅ Vorhanden
26287 | Niederspannungshauptverteiler | 0.67 | ❌ Fehlend
26287 | Automationssystem | 0.28 | ❌ Fehlend
26287 | Raumautomationssystem (BUS-System) | 0.4 | ❌ Fehlend
26287 | Luftschleieranlage | 0.67 | ❌ Fehlend
26287 | Abwasserleitungen | 0.86 | ✅ Vorhanden
26287 | Raumbeleuchtung | 0.66 | ❌ Fehlend
26287 | Leitungen | 0.65 | ❌ Fehlend
26287 | Kabel | 0.47 | ❌ Fehlend
26287 | Verlegesysteme | 0.4 | ❌ Fehlend
26287 | Management-Ebene | 0.45 | ❌ Fehlend
26287 | Wassererwärmungsanlage | 0.97 | ✅ Vorhanden
26287 | NS-Unterverteiler | 0.44 | ❌ Fehlend
26287 | Tauchpumpe | 0.39 | ❌ Fehlend
26287 | Blindstromkompensationsanlage | 0.49 | ❌ Fehlend
26287 | Zugangskontrollanlage | 0.66 | ❌ Fehlend
26287 | Klimaanlage | 0.6 | ❌ Fehlend
26287 | Gastherme | 0.33 | ❌ Fehlend
26287 | Gaseinspeisung | 0.46 | ❌ Fehlend
26287 | Gasleitungsnetz | 0.57 | ❌ Fehlend
26287 | Schornstein | 0.53 | ❌ Fehlend
26287 | Druckhaltesystem mit Fremddruckerzeugung | 0.49 | ❌ Fehlend
26287 | zentrale Batterieanlage | 0.68 | ❌ Fehlend
26287 | Kleinteilewaschmaschine | 0.72 | ✅ Vorhanden
26287 | Löschwasseranlage (nass-trocken) | 0.63 | ❌ Fehlend
26287 | Videoüberwachungsanlage | 0.51 | ❌ Fehlend
26287 | Leichtflüssigkeitsabscheider | 0.62 | ❌ Fehlend
26287 | Personenvereinzelungsanlage, Schleuse/Durchgangsschleuse | 0.59 | ❌ Fehlend
26287 | Netzersatzanlage-Diesel | 0.44 | ❌ Fehlend
26287 | Küchenabluftanlage | 0.64 | ❌ Fehlend
26287 | Wasseraufbereitungsanlage (Dosierung) | 0.91 | ✅ Vorhanden
26287 | Zu- und Abluftanlage | 0.67 | ❌ Fehlend
26287 | Druckerhöhungsanlage für Löschwasseranlage | 0.55 | ❌ Fehlend
26287 | Solarthermie | 0.32 | ❌ Fehlend
26287 | Ladestation | 0.31 | ❌ Fehlend
26287 | Lagertank | 0.47 | ❌ Fehlend
26287 | Anschlagpunkte | 0.57 | ❌ Fehlend
26287 | Durchlauferhitzer, Klein-, Wand- und Standspeicher | 0.56 | ❌ Fehlend
26287 | Antennenanlage (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne) | 0.58 | ❌ Fehlend
26287 | Innentor | 0.42 | ❌ Fehlend
26287 | Brunnenanlage | 0.51 | ❌ Fehlend
26287 | Umluftkühlgerät | 0.55 | ❌ Fehlend
26287 | Einbruchmeldeanlage | 0.62 | ❌ Fehlend
26287 | Leckagewarnanlage | 0.61 | ❌ Fehlend
26287 | Treppenlifter | 0.67 | ❌ Fehlend
26287 | Transformator | 0.27 | ❌ Fehlend
26287 | Scherenhubtisch | 0.52 | ❌ Fehlend
26287 | Klimaschrank | 0.62 | ❌ Fehlend
26287 | Gaslöschanlage | 0.39 | ❌ Fehlend
26287 | Behindertennotruf | 0.48 | ❌ Fehlend
26287 | Kleinkälteerzeugung (Einzelverdichter) | 0.67 | ❌ Fehlend
26287 | Seilsysteme | 0.32 | ❌ Fehlend
26287 | Neutralisationsanlage | 0.59 | ❌ Fehlend
26287 | Rauchschutz- / Feuerschutzvorhang / Rauchschürze | 0.85 | ✅ Vorhanden
26287 | Müllpresse u. Container mit Kraftantrieb | 0.46 | ❌ Fehlend
26287 | Elektroheizung | 0.55 | ❌ Fehlend
26287 | Absorptionskältemaschine | 0.46 | ❌ Fehlend
26287 | Taubenabwehranlage (elektrisch) - Weidenzaunprinzip - nicht Laser / Ultraschall / Spiegel | 0.45 | ❌ Fehlend
26287 | Nassalarmventilstation (NAV) | 0.23 | ❌ Fehlend
26287 | Trockenalarmventilstation (TAV) | 0.47 | ❌ Fehlend
26287 | Uhrenanlage | 0.56 | ❌ Fehlend
26287 | Falt- und Schiebewand | 0.54 | ❌ Fehlend
26287 | Abwassersammelanlage | 0.82 | ✅ Vorhanden
26287 | Leitern, Tritte ortsveränderl. | 0.36 | ❌ Fehlend
26287 | Antennen (Stabanntenne, Parabolspiegelantenne) | 0.48 | ❌ Fehlend